## Лист1
Расчетная таблица
| Ед. измерения | Максимально | Оптимально
Площадь обогрева (под мебель не укладываем) | кв.м. | 10 | 10
Рекомендуемая программа терморегулятора 30 минут в час (15 минут работает, 15 минут отдыхает) | часов в сутки | 24 | 12
Стоимость электроэнергии за кВт/час | грн | 0.25 | 0.25
Температура нагрева термопленки (рекомендуется 25-30 градусов) | С0 | 50 | 25
Мощность термопленки (факт зависит от выставленной температуры на терморегуляторе) | ватт на кв.м. | 220 | 110
Общая мощность пленки | кВт | 2.2 | 1.1
Расход электроэнергии в день | кВт | 52.8 | 13.2
Стоимость в день | грн | 13.2 | 3.3
Стоимость в месяц | грн | 396 | 99
Note on C5: Введите площадь обогреваемого помещения
Note on C9: Введите общую максимальную мощность пленки
Note on D6: Введите время работы теплого пола в сутки (в среднем 5 часов в день)
Note on D7: Введите стоимость одного кВт/час электроэнергии